## 1. 계약 대상 및 조건
1. 유지보수 계약 대상(세부사항은 「2. 대상 목록」 Sheet 참조)
구분 |  | 수량 | 비고
SAN Switch |  | 12대
HMC |  | 4대
Storage |  | 12대
서버 | AIX | 5대
| X86 | 33대
SW | OS 백업 솔루션 | 11ea | 대수는 License 수량임
기술지원 |  | 20시간 | 예방 점검 외 별도 기술지원
※ 계약기간이 12개월 미만인 장비는 「2. 대상 목록」에 명시된 개별 계약기간을 적용
2. 유지보수 계약 조건
구분 |  | 정기점검(보고서 제출) |  | 장애 처리 |  |  | 기술지원(방문/유선)
|  | 예방 점검 | 보안로그 점검 | On-Site 현장방문지원 | 현장 도착 | 보고서 제출 | 설치/변경/구성 등
SAN Switch |  | X | X | 24 x 365 | 2시간 이내 | 24시간 이내 | 24 x 365
HMC |  | X | X | 24 x 365 | 2시간 이내 | 24시간 이내 | 24 x 365
Storage |  | X | X | 24 x 365 | 2시간 이내 | 24시간 이내 | 24 x 365
서버 | AIX | 월 | 월 | 24 x 365 | 2시간 이내 | 24시간 이내 | 24 x 365
| X86 | 월 | 월 | 24 x 365 | 2시간 이내 | 24시간 이내 | 24 x 365
SW | OS 백업 솔루션 | 분기 | 분기 | 24 x 365 | 2시간 이내 | 24시간 이내 | 24 x 365
2-1. 정기점검
정기점검은 상기 주기에 따라 수행하며, 점검 완료 후 점검 결과 보고서 제출
시스템 자원 상태, H/W 상태, 주요 이벤트 및 장애로그, 보안 관련 로그 등 운영 상태 확인
이상 징후 또는 장애 가능성 확인 시 원인 및 조치방안 제시
예방점검 및 정기점검에 소요되는 시간 및 비용은 기술지원 20시간에서 차감하지 않음
3. 장애 대응 및 복구
장애접수 및 장애대응 체계 24시간 365일 운영
장애 발생 및 현장지원 요청 시 2시간 이내 현장 도착을 원칙으로 함
장애 발생 시 원인 분석 및 복구를 지원하며, 필요 시 제조사 기술지원, 부품 교체 또는 대체장비 등을 통해 정상화 지원
장애 장기화 시 진행상황 및 복구계획을 발주사 담당자에게 공유
장애 처리 완료 후 24시간 이내 장애 원인 및 조치내용을 포함한 장애보고서 제출
4. 제조사 Back 계약 및 기술지원
제조사 기술지원이 가능한 장비는 제조사 Back 계약을 통한 지원을 원칙으로 함
EOS/EOSL, 제조사 정책 등으로 Back 계약이 어려운 장비는 계약업체의 자체 유지보수 체계를 통해 지원
제조사 Back 계약이 없는 경우에도 장애 발생 시 원활한 기술지원 및 복구가 가능하도록 지원체계 확보
계약 체결 후 장비별 제조사 Back 계약 여부 및 유지보수 지원방식에 대한 자료 제출
5. 예비부품 및 교체
제조사 Back 계약이 없는 장비는 장애복구에 필요한 주요 부품의 보유 또는 조달체계 확보
장애 발생 시 필요한 부품 교체 및 장비 정상화 지원
동일 부품 확보가 어려운 경우 발주사와 협의하여 동급 이상의 부품 또는 장비로 대체 가능
6. OS 백업 솔루션
OS 백업 솔루션은 현재 운영 중인 Cider v2.0 Standard License에 대한 유지보수 및 기술지원 수행
장애 발생 및 기술지원 필요 시 제조사(가이아웨어) 기술지원 체계를 통한 지원 수행

## 2. 대상 목록
장비명 (품목) | 모델명 | 수량 | 시스템명 | 시스템명 | 시리얼키 | 사업 | 위치 | '26년10월~'27년09월 |  | 비고
[8 empty] | 제조사 백계약 대상 | 계약기간
SAN Switch | 2498-B24 | 1 | DEV#1-VM-SAN#1 | 개발#1 가상화 SAN | 10365AG | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | DEV#1-VM-SAN#2 | 개발#1 가상화 SAN | 10358GC | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | DEV-NIBS-SAN#1 | DEV-NIBS SAN | 10340HG | 현금 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | DEV-NIBS-SAN#2 | DEV-NIBS SAN | 10341VK | 현금 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | TOPS-SAN#1 | TOPS SAN(KIOSK) | 108528Z | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | TOPS-SAN#2 | TOPS SAN(KIOSK) | 108529A | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| CISCO MDS9148S | 1 | INT#1-VM-SAN#1 | 내부#1 가상화 SAN | JPG2604001T | 공통 | 상일 IDC | 대상 | 12개월
|  | 1 | INT#1-VM-SAN#2 | 내부#1 가상화 SAN | JPG26050037 | 공통 | 상일 IDC | 대상 | 12개월
| Brocade G620 | 1 | 차세대-NIBS-SAN#1 | 차세대-NIBS SAN | FPF1950T010 | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 9개월
|  | 1 | 차세대-NIBS-SAN#2 | 차세대-NIBS SAN | FPF1902U00M | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 9개월
| SAN24B-4 | 1 | DEV#2-VM-SAN#1 | 개발#2 가상화 SAN | 10506LK | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | DEV#2-VM-SAN#2 | 개발#2 가상화 SAN | 10506MN | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
HMC | IBM 7042 CR7 | 1 | DEV-NIBS-HMC#1 | DEV-NIBS HMC | 21D204C | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 12개월
|  | 1 | DEV-NIBS-HMC#2 | DEV-NIBS HMC | 21D205C | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 12개월
| IBM 7063-CR2 | 1 | 차세대현금-HMC#1 | 차세대현금 HMC | 78991CD | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 12개월
|  | 1 | 차세대현금-HMC#2 | 차세대현금 HMC | 78991DD | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 12개월
Storage | IBM v3700 | 1 | DEV#1-VM_STG | 개발#1 가상화 스토리지 | 7803698 | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | DEV#2-VM-STG#1 | 개발#2 가상화 스토리지 | 78B7316 | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | DEV#2-VM-STG#2 | 개발#2 가상화 스토리지 | 7884445 | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | EMGC-STO#1 | 이마트 모바일용 스토리지(KIOSK) | 7813H59 | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo DE2000H | 1 | EMGC-STO#2 | TOPS 스토리지(KIOSK) | J300N10T | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Fujitsu AF150S3 | 1 | INT#1-VM_STG | 내부#1 가상화 스토리지 | 4602142055 | 공통 | 상일 IDC | 대상 | 12개월
| IBM FS7300 | 1 | 차세대-NIBS-STO | 차세대 NIBS 스토리지 | 75E3FFF | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 9개월
| IBM FS5000 | 1 | D-MPARKING-STO | D-MPARKING-STO | 781ZR09 | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월 | 용도 변경 사용 예정
| HP StoreEasy 1650 | 1 | NPMS-NAS-STO | NPMS-NAS-STO | SGH716SFFT | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월 | 용도 변경 사용 예정
| IBM FS5015 | 1 | 영업지원DB#1 | 스마트세일즈 DB 서버 | 781X4M1 | NIMS | 상일 IDC | - | 12개월
| Synology RX3617 | 1 | DOCU-STG#1 | 문서중앙화 스토리지 | 1910NTN190100 | 솔루션 | 공덕 전산실 | - | 12개월
| Synology RX3617 | 1 | DOCU-STG#2 | 문서중앙화 스토리지 |  | 솔루션 | 공덕 전산실 | - | 12개월
Unix | IBM P770 | 1 | DEV-NIBS#1 | DEV-NIBS 서버 | 217D237 | 현금 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | DEV-NIBS#2 | DEV-NIBS 서버 | 217D247 | 현금 | 상일 IDC | - | 12개월
|  | 1 | NIM | NIM 서버 | 0639B67 | 현금 | 상일 IDC | - | 12개월
| IBM S924G | 1 | 차세대-NIBS#1 | 차세대 NIBS 서버 | 7858461 | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 9개월
| IBM S924G | 1 | 차세대-NIBS#2 | 차세대 NIBS 서버 | 7858471 | 현금 | 상일 IDC | 대상 | 9개월
x86 서버 | IBM x3650 M4 | 1 | DEV#1-VM#1 | 개발#1 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| IBM x3650 M4 | 1 | DEV#1-VM#2 | 개발#1 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| IBM x3650 M4 | 1 | DEV#1-VM#3 | 개발#1 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| IBM x3650 M5 | 1 | DEV#2-VM#1 | 개발#2 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| IBM x3650 M5 | 1 | DEV#2-VM#2 | 개발#2 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| IBM x3650 M5 | 1 | DEV#2-VM#3 | 개발#2 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| Fujitsu RX2540 | 1 | INT#1-VM#1 | 내부#1 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| Fujitsu RX2540 | 1 | INT#1-VM#2 | 내부#1 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| Fujitsu RX2540 | 1 | INT#1-VM#3 | 내부#1 가상화 서버 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo x3550 M5 | 1 | TOPS-AP#1 | TOPS AP 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo x3550 M5 | 1 | TOPS-AP#2 | TOPS AP 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo x3550 M5 | 1 | TOPS-DB#1 | TOPS DB 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo x3550 M5 | 1 | TOPS-DB#2 | TOPS DB 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo x3550 M5 | 1 | TICKET-AP#1 | 티켓발권 AP 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo x3550 M5 | 1 | TICKET-AP#2 | 티켓발권 AP 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Lenovo x3650 M5 | 1 | DEPLOY-AP#1 | 티켓발권 배포 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Dell PowerEdge R730 | 1 | TICKET-DB#1 | 티켓발권 DB 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| Dell PowerEdge R730 | 1 | TICKET-DB#2 | 티켓발권 DB 서버(KIOSK) | - | 키오스크 | 상일 IDC | - | 12개월
| HP DL 360 Gen 10 | 1 | 영업지원WAS#1 | 스마트세일즈 WAS 서버 | - | NIMS | 상일 IDC | - | 12개월
| HP DL 360 Gen 10 | 1 | 영업지원WAS#2 | 스마트세일즈 WAS 서버 | - | NIMS | 상일 IDC | - | 12개월
| HP DL 360 Gen 10 | 1 | DMZ-ELT-ADVER#1 | 무인 전자 광고 서버(신한은행) | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| HP DL 360 Gen10 | 1 | DOCU#1 | 문서중앙화 서버 | - | 솔루션 | 공덕 전산실 | - | 12개월
| HP DL 360 Gen10 | 1 | DOCU#2 | 문서중앙화 서버 | - | 솔루션 | 공덕 전산실 | - | 12개월
| HP DL 380 Gen10 | 1 | 애플망고-EV | 애플망고 EV 신내SKV 서버 | - | EV | 공덕 전산실 | - | 12개월
| IBM x3650 M4 | 1 | NP-SAT-GIT | 주차 영업지원 GIT 서버 | - | 주차 | 공덕 전산실 | - | 12개월
| Dell PowerEdge R750 | 1 | NP-DB#1 | NP-DB#1 | - | 주차 | 상일 IDC | - | 4개월
| Dell PowerEdge R750 | 1 | NP-DB#2 | NP-DB#2 | - | 주차 | 상일 IDC | - | 4개월
| Dell PowerEdge R750 | 1 | BI-DB#1 | BI-DB#1 | - | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
| Dell PowerEdge R750 | 1 | New-NMS | New-NMS | - | 솔루션 | 상일 IDC | - | 12개월
| x3650 M4 | 1 | 연구소 File-SVR | 연구소 File-SVR | - | 공통 | 공덕 전산실 | - | 12개월
| LENOVO SR650 | 1 | P-DMS | P-DMS | - | 솔루션 | 다보 전산실 | - | 12개월
| LENOVO SR250 | 1 | P-DMS-WSUS | P-DMS-WSUS | - | 솔루션 | 다보 전산실 | - | 12개월
| Dell PowerEdge R740 | 1 | CIDER | OS 백업 서버(CIDER) | - | 현금 | 상일 IDC | - | 12개월
OS백업 솔루션 | Cider v2.0 Standard License | 1 | CIDER | Cider (SW License) | - | 현금 |  | - | 12개월
기술지원 | System Technical Support Service Package (20H) |  |  |  |  | 공통 | 상일 IDC | - | 12개월
※ 제조사 Back 계약 대상 장비는 제조사 또는 공식 서비스 체계를 통한 기술지원을 원칙으로 하며, EOS/EOSL 또는 제조사 정책 등에 따라 Back 계약이 불가능한 경우 계약업체의 자체 유지보수 체계를 통해 지원

## Sheet1 (hidden)
견적서(유지보수)
(단위: 원, 부가세 별도)
장비명 (품목) | 모델명 | 장비정보 | 용도 | 시리얼 | 수 량 | 기간 | 계약시작일 | 계약만료일 | 제조사 계약 | 계약타입 | 월 점검대상 | 장비 소재지 | 단위금액 | 월 유지보수료 | 연간 유지보수료 | 비고
Q'TY
UNIX | IBM P770 | NIBS#1 | NIBS #1 서버 | 217D237 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE4 | O | 상일동 | 2050000 | 2050000 | 24600000
|  | NIBS#2 | NIBS #2 서버 | 217D247 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE4 | O | 상일동 | 2050000 | 2050000 | 24600000
|  | NIM | Unix OS 백업 NIM서버 | SN0639B67 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | O | 상일동 | 500000 | 500000 | 6000000 | NIM서버 2021년 신규 추가품목(제조사 백계약 X)
| IBM P570 | T-NIBS#1 | 테스트 NIBS#1 서버 | 062FE00 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | O | 상일동 | 810000 | 810000 | 9720000
|  | T-NIBS#2 | 테스트 NIBS#2 서버 | 062FE10 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | O | 상일동 | 810000 | 810000 | 9720000
| IBM P720 | AMS#1 | 전자저널 Log 서버 | 06E31EP | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE4 | O | 상일동 | 300000 | 300000 | 3600000
Tape Library | TS3310 | TS3310 | PTL(Physical Tape Library) 백업 | 1323614 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | X | 상일동 | 820000 | 820000 | 9840000
SAN SWITCH | 2498-B24 | INT-VM-SAN#1 | 내부망SAN#1 | 10365AG | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
|  | INT-VM-SAN#2 | 내부망SAN#2 | 10358GC | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
|  | NIBS-SAN#1 | NIBS_SAN#1 | 10340HG | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
|  | NIBS-SAN#2 | NIBS_SAN#2 | 10341VK | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| SAN24B-4 | DMZ-VM-SAN#1 | DMZ_SAN#1 | 10506LK | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
|  | DMZ-VM-SAN#2 | DMZ_SAN#2 | 10506MN | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
STORAGE | IBM v3700 | INT-VM-STG | 내부망 스토리지#1 | 7803698 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE4 | O | 상일동 | 150000 | 150000 | 1800000
|  | DMZ-VM-STG#1 | DMZ 스토리지 #1 | 78B7316 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE4 | O | 상일동 | 150000 | 150000 | 1800000
|  | DMZ-VM-STG#2 | DMZ 스토리지 #2 | 7884445 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE4 | O | 상일동 | 150000 | 150000 | 1800000
| IBM DS3400 | EMART-STG | 이마트 스토리지 | 13K16FK | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | O | 김포신세계 | 150000 | 150000 | 1800000
|  | ELAND-STG | 이랜드 스토리지 | 13K1GM6 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE1 | O | 목동KT | 150000 | 150000 | 1800000
| IBM XIV | NIBS-STG | NIBS 스토리지 | 6010602 | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | O | TYPE4 | O | 상일동 | 2500000 | 2500000 | 30000000
| HPE StoreEasy 1650 | NPMS-NAS-STO | 주차 NAS 스토리지 | SGH716SFFT | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | O | 상일동 | 300000 | 300000 | 3600000
X86 | IBM x3620 M3 | VAC-PC | 사용자 PC 서버 백신 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 삼창빌딩 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M2 | EMART#1 | 이마트 정산기 서버 Active | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 김포신세계 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M2 | EMART#2 | 이마트 정산기 서버 Stanby | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 김포신세계 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M2 | ELAND#1 | 이랜드 정산기 서버 Active | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 목동KT | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M2 | ELAND#2 | 이랜드 정산기 서버 Stanby | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 목동KT | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M4 | INT-VM#1 | 내부가상화 서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M4 | INT-VM#2 | 내부가상화 서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M4 | INT-VM#3 | 내부가상화 서버 #3 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M4 | TCM-SMS | 서버 모니터링 시스템 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M4 | DNS#1 | 한국전자금융도메인서버 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 삼창빌딩 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M5 | PARKING | 주차게이트웨이 서버 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 김포신세계 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M5 | acrobackup | x86 OS백업 서버 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3250 M3 | VAC-CMS-User | CMS 사용자PC 서버 백신 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 삼창빌딩 | 50000 | 50000 | 600000
| HP DL 60 Gen9 | DMS | 자산(라이선스)관리 서버 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 삼창빌딩 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M4 | ITLAPFS00 | 업무용 파일서버 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 공덕 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M5 | DMZ-VM#1 | DMZ가상화 서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M5 | DMZ-VM#2 | DMZ가상화 서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M5 | DMZ-VM#3 | DMZ가상화 서버 #3 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| IBM x3650 M5 | D-MPARKING-DB#2 | 주차 DB Stanby 서버 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| Lenovo x3550 M5 | TOPS-AP#1 | TOPS WEB서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| Lenovo x3550 M5 | TOPS-AP#2 | TOPS WEB서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| Lenovo x3550 M5 | TOPS-DB#1 | TOPS DB 서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| Lenovo x3550 M5 | TOPS-DB#2 | TOPS DB 서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| Lenovo x3550 M5 | ITSM-WEB#1 | ITSM WEB서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| Lenovo x3550 M5 | ITSM-WEB#2 | ITSM WEB서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000
| Lenovo x3550 M5 | ITSM-DB#1 | ITSM DB서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3550 M5 | ITSM-DB#2 | ITSM DB서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| PowerEdge R730 | TICKET-AP#1 | 통합발권 WAS 서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| PowerEdge R730 | TICKET-AP#2 | 통합발권 WAS 서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3650 M5 | DEPLOY-AP#1 | 통합발권 배포 서버 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3650 M5 | TICKET-DB#1 | 통합발권 DB 서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3650 M5 | TICKET-DB#2 | 통합발권 DB 서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3650 M5 | DB01 | 이마트모바일상품권 DB서버 #1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3650 M5 | DB02 | 이마트모바일상품권 DB서버 #2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3650 M5 | WEB-WAS#1 | 이마트모바일상품권 WEB/WAS#1 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
| Lenovo x3650 M5 | WEB-WAS#2 | 이마트모바일상품권 WEB/WAS#2 | - | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | X | - | X | 상일동 | 50000 | 50000 | 600000 | 신규추가
기술지원 | x86 System Technical Support Service Package (30회) |  |  |  | 1 | 12 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | - | - | - | - | 333333.3333 | 333333.3333 | 4000000 | 1회성 청구
총 합 계 | [13 empty] | 13323333.3333 | 159880000
공 급 가
- x86 서버는 H/W 장애시에만 유지보수 수행 (파트 교체 포함) - IBM Back(제조사)계약 관련하여 수급된 파트에 대해 장비 직접 작업수행은 IBM이든 제안사든 무관함 - IBM Back(제조사)계약 및 SWMA 계약은 계약 이후 증적 자료 제출 필요 (미 제출시 계약 철회 가능) - 예방점검 관련 'X(미 대상)' 대상이라도 필히 Eye Check 후 월 보고서에 작성해서 제출 필요 - 보안로그 점검은 시스템 접속 기록 로그 확인(비인가 IP 접속 기록 확인), 시스템 접속 실패 로그 확인(시스템 접근 시 User Password Fail 횟수 확인)